## FALTAS
CAUSA | CODIGO | MULTIPLICADOR MITIGACAO POR RA | MITIGACAO TA MESMA SE | MITIGACAO TA SE DIFERENTE
PROG.- ALTA TENSAO DE DISTRIBUICAO CELESC | 1 | 0 | 0 | 0
ACIDENTAL - ALTA TENSAO DE DISTRIBUICAO CELESC | 2 | 0 | 0 | 0.5
PROG. - MANUTENCAO PREVENTIVA | 3 | 0 | 0 | 0
PROG. - MANUTENCAO CORRETIVA | 4 | 0 | 0 | 0
PROG. - ALTERACAO PARA AMPLIACAO | 5 | 0 | 0 | 0
PROG. - ALTERACAO PARA MELHORIA | 6 | 0 | 0 | 0
PROG. - DESMONTE DE OBRAS | 7 | 0 | 0 | 0
PROG. -AT EXTERNA AO SISTEMA DISTRIBUICAO CELESC | 8 | 0 | 0 | 0
ACIDENTAL-AT EXTERNA SISTEMA DISTRIBUICAO CELESC | 9 | 0 | 0 | 0.5
TRANSFORMADOR DESCENTRALIZADO DO CIRCUITO | 10 | 0 | 0 | 0.5
CIRCUITO DESBALANCEADO | 11 | 0 | 1 | 1
TAP INADEQUADO | 12 | 0 | 1 | 1
SOBRECARGA NOS CONDUTORES | 13 | 0 | 1 | 1
CIRCUITO EM MAU ESTADO ( ESPECIFICAR) | 14 | 0 | 1 | 1
CIRCUITO EXTENSO ( LONGE DO PONTO DE ENTREGA) | 15 | 0 | 1 | 1
ATERRAMENTO INADEQUADO | 16 | 0 | 1 | 1
CABO SAIDA TRAFO INADEQUADO (VPP) | 17 | 0 | 0.5 | 1
UNIDADE CONSUM. PROVOCANDO PERTURBACAO NO SISTEMA | 18 | 0 | 1 | 1
PROBLEMA DE HARMONICA | 19 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE CARGA EXTENSO (APOS MEDICAO) | 20 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE LIGACAO PARTIDO | 21 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO COM CONECTOR NO RAMAL DE LIGACAO | 22 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO FIO A FIO NO RAMAL DE LIGACAO | 23 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE LIGACAO TRANCADO/ DESREGULADO | 24 | 0 | 1 | 1
DESLIGAMENTO PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL | 25 | 0 | 1 | 1
ARMACAO SECUNDARIA, DO RAMAL DE LIGACAO, SOLTA | 26 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE LIGACAO EM CURTO CIRCUITO | 27 | 0 | 1 | 1
POSTE DA MEDICAO CAINDO OU PODRE | 28 | 0 | 1 | 1
PODA DE ARVORE NA BT OU RAMAL DE LIGACAO | 29 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE LIGACAO, OUTROS (ESPECIFICAR) | 30 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE ENTRADA OU SAIDA EM CURTO (TUBULACAO ) | 31 | 0 | 1 | 1
RAMAL DE ENTRADA, OUTROS (ESPECIFICAR) | 32 | 0 | 1 | 1
BORNE DO MEDIDOR COM DEFEITO (ESPECIFICAR) | 33 | 0 | 1 | 1
MEDIDOR COM DEFEITO INTERNO | 34 | 0 | 1 | 1
DISJUNTOR DO QUADRO DE MEDICAO COM DEFEITO | 35 | 0 | 1 | 1
FUSIVEL DO QUADRO DE MEDICAO QUEIMADO | 36 | 0 | 1 | 1
DESLIGAR DEFINITIVO,SPUE HAVIA DESL SO NA MEDICAO | 37 | 0 | 1 | 1
QUADRO DE MEDICAO,OUTROS NO (ESPECIFICAR) | 38 | 0 | 1 | 1
SUBSTITUIDO O DISJUNTOR | 39 | 0 | 1 | 1
SUBSTITUIDO OU DESLOCADO RAMAL DE LIGACAO | 40 | 0 | 1 | 1
LIGACAO NOVA , EFETUADO | 41 | 0 | 1 | 1
RELIGADO CORTE A PEDIDO | 42 | 0 | 1 | 1
RELIGADO OUTROS MOTIVOS (ESPECIFICAR) | 43 | 0 | 1 | 1
RELIGADO O RAMAL DE LIGACAO | 44 | 0 | 1 | 1
MEDIDOR CAINDO | 45 | 0 | 1 | 1
DESLIGADO, A PEDIDO DO CONSUM. OU C/ RISCO A TERC | 46 | 0 | 1 | 1
SERVICO COMERCIAL,OUTROS ( ESPECIFICAR ) | 47 | 0 | 1 | 1
DEFEITO INTERNO NA UNIDADE CONSUM. - APOS MEDICAO | 48 | 0 | 1 | 1
ENCONTRADO NORMAL | 49 | 0.6 | 1 | 1
ENDERECO ENCONTRADO, MAS SEM CONDICOES DE ACESSO | 50 | 0 | 1 | 1
DISJUNTOR DESLIGADO | 51 | 0 | 1 | 1
LUZ CORTADA, PERMANECEU CORTADA | 52 | 0 | 1 | 1
FURTO DE CONDUTOR | 53 | 0 | 1 | 1
ENDERECO NAO ENCONTRADO | 54 | 0 | 1 | 1
OUTROS, SEM EXECUCAO DE SERVICO (ESPECIFICAR) | 55 | 0 | 1 | 1
PARA-RAIO (ESPECIFICAR) | 56 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO EM CHAVE | 57 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO NA REDE SECUNDARIA DA CELESC | 58 | 0 | 1 | 1
CONDUTOR DESREGULADO | 59 | 0 | 1 | 1
POSTE AVARIADO (ESPECIFICAR) | 60 | 0 | 1 | 1
ABALROAMENTO | 61 | 0 | 1 | 1
VEGETACAO NA REDE | 62 | 0.6 | 1 | 1
ENTRADA DE AGUA NO TRANSFORMADOR | 63 | 0 | 1 | 1
CRUZETA DANIFICADA ( ESPECIFICAR) | 64 | 0 | 1 | 1
TRANSFORMADOR COM DEFEITO (ESPECIFICAR) | 65 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO NOS BORNES DO TRANSFORMADOR | 66 | 0 | 1 | 1
JAMPER OU FLY-TAP PARTIDO | 67 | 0 | 1 | 1
DEFEITO INTERNO NA INSTALACAO, CONSUMIDOR PRIMARIO | 68 | 0 | 1 | 1
ISOLADOR COM DEFEITO OU AVARIADO ( ESPECIFICAR) | 69 | 0 | 1 | 1
DESCARGA ATMOSFERICA | 70 | 0.6 | 1 | 1
SOBRECARGA NO TRANSFORMADOR | 71 | 0 | 1 | 1
MEIO AMBIENTE ANIMAL ( ESPECIFICAR) | 72 | 0.6 | 1 | 1
TERCEIROS ( ESPECIFICAR) | 73 | 0 | 1 | 1
DEFEITO EM CONDUTOR ( ESPECIFICAR) | 74 | 0 | 1 | 1
FALHA EM CHAVE-FACA ( ESPECIFICAR) | 75 | 0 | 1 | 1
FALHA EM CHAVE FUSIVEL ( ESPECIFICAR) | 76 | 0 | 1 | 1
FALHA EM ELO ( ESPECIFICAR) | 77 | 0 | 1 | 1
OUTROS COMPONENTES | 78 | 0 | 1 | 1
NAO IDENTIFICADA | 79 | 0 | 1 | 1
VEGETACAO FORA DA FAIXA | 80 | 0.6 | 1 | 1
OUTROS, OCORRENCIAS EM REDE (ESPECIFICAR) | 81 | 0 | 1 | 1
ISOLADOR SUJO ( ESPECIFICAR) | 82 | 0 | 1 | 1
ISOLADOR - MEIO AMBIENTE CLIMA (SALITRE, NEVE) | 83 | 0 | 1 | 1
SERVICOS ADMINISTRATIVOS (ESPECIFICAR) | 84 | 0 | 1 | 1
PROG. - SUBSTITUICAO POR POTENCIA MENOR | 85 | 0 | 1 | 1
DEFEITO INTERNO EM UNIDADE CONSUMIDORA SECUNDARIA | 86 | 0 | 1 | 1
CONDICAO CLIMATICA ADVERSA | 87 | 0.6 | 1 | 1
ILUMINACAO PÚBLICA | 88 | 0 | 1 | 1
EXECUTAR MANOBRAS | 89 | 0 | 1 | 1
MA CONEXAO NA REDE PRIMARIA | 90 | 0 | 1 | 1
DEFEITO NO CABO DE SAIDA DO TRAFO (CABOVPP) | 91 | 0 | 1 | 1
CAPACITOR DE AT COM PROTECAO ATUADA | 92 | 0 | 0 | 0.5
REGULADOR DE TENSAO COM DEFEITO | 93 | 0 | 1 | 1
ROMPIMENTO DE CONDUTOR DEVIDO AO FRIO | 94 | 0 | 1 | 1
ABALROAMENTO CABO TELEFONICO | 95 | 0 | 1 | 1
PROG. - AUMENTO DA POTENCIA | 96 | 0 | 0 | 0
PROG.- MANUT. PREV. POR CORROSAO NO TRANSFORMADOR | 97 | 0 | 0 | 0
FURTO DE TRANSFORMADOR | 98 | 0 | 1 | 1
PROG.-ATENDER OBRA DO TAC-TERMO AJUSTE DE CONDUTA | 99 | 0 | 0 | 0